Eğitim Programı

| Konu | ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE YANGIN GÜVENLİĞİ |
| --- | --- |
| Konunun genel amacı MODÜL 1 | Ulusal Yangın mevzuatı genel esaslarını ve Endüstriyel tesislerde temel yangın bilgilerini olası yangınların önlenmesi için alınması gereken tedbirleri sektöre uygun belirlemesini öğretmektir. |
| Öğrenme hedefleri | Bu eğitimin sonunda katılımcılar; İlgili yasal mevzuat bina tesis sahiplerini ve çalışanlar yükümlülüklerini bilir. Binaların kullanım sınıflandırmasını yapar. Tesis yangın organizasyonu kurar ve tatbikatlarla aktif tutar. Temel yangın tanımlarını öğrenir. Yangın önleme tedbirlerini kontrol eder. Yanıcı maddelerin tutuşması önlemlerini gözden geçirir Alınması gereken tedbirlerin düzenli aralıklarla ve işyerindeki önemli değişikliklerden sonra yeniden gözden geçirilmesinin önemini bilerek çalışmaları yönetir. Yangın yerindeki ve mücadeledeki tehlikeleri öğrenir Endüstri yangınlarına müdahalede kullanılan itfaiye ekipmanların özelliklerini, güvenli ve doğru kullanılmasını öğrenir. Sulu yangın söndürme sistemleri tasarımı temel hesapları öğrenir. |
| Konunun alt başlıkları | Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik ve tanımlar Yangın güvenliği ve yangın temel bilgileri Binaların kullanım sınıfları Yangın organizasyonu Yangın yerindeki ve mücadeledeki tehlikeler Endüstri yangınlarına müdahale kullanılan itfaiye ekipmanları Bykhy esaslarına göre yangın kompartımanları, duvarlar, döşemeler, cepheler Çatılar, binalarda kullanılacak yapı malzemeleri ve kaçış yolları tasarımı Acil aydınlatma Ysc özellikleri kullanımı ve seçimi Sulu yangın hidrant sistemi tasarımı Yangın risk değerlendirmesi |

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE YANGIN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNE KİMLER KATILABİLİR?

- İşveren vekilleri

- Tesis Yangın güvenliği sorumluları

- Acil durum ekip yöneticileri

- İş Güvenliği Uzmanları,

- İşletme Mühendisleri,

- Bakım onarım mühendisleri

Eğitim Süresi:2 gün

Not :Eğitim 25 kişilik sınıflarda, sınırlı katılımcıyla gerçekleşeceğinden öncelikli başvurular dikkate alınacaktır.

Eğitimci:  Abdullah KAYMAZ (Kimya müh) A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı-İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı  Eğiticisi